# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站零星工程修缮服务 | 1项 | 一、项目概况 （一）内容包括：门窗维修、水电设施维修安装、血站院内业务大楼、副楼、市辖捐血屋等场所普通维修及装饰装修、供排水、排污管道疏通、危房抢险、防水维修，零星修缮，其他紧急抢修以及日常维护等。 （二）项目工程量：单项零星工程以业主委托为准。以每次项目内容为准，结算前血站请相关造价咨询单位核价后结算。 二、项目要求 （一）承包方式：包工包料。 （二）施工基本要求技术要求： 1.根据采购人委托单个项目要求组织施工。 2.成交单位应组织成立施工项目组。 3.严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。 4. 施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。 5.施工单位在工程施工期间，须严格遵守招标人的各项规章制度，由于管理不善，导致招标人的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。 6.施工单位在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。 7.施工单位在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。 8.施工单位必须为项目指派固定的项目负责人，该项目负责人在服务周期内应是固定的，如需更换项目管理负责人，必须经得采购人同意。 （三）其它要求：施工单位需承诺在采购人驻点或周边驻点安排维修人员能及时响应采购人的施工需求。 三、工程质量与验收标准 （一）工程的材料、辅料及施工应符合国家、省、自治区有关建筑装修工程质量及环保标准。 （二）本项目的质量保证期按自竣工验收合格之日起计算并按国家现行的质量保修办法的规定执行。 （三）本工程以项目清单、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。 （四）工程竣工验收施工单位、采购人共同进行，由施工单位编制相关文件（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格书，工程交付采购人使用。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公示结束后5个工作日内。 二、服务时间：自合同签订之日起一年。 三、提交服务成果地点：采购人指定地点。 四、售后服务要求： 1、成交供应商人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确单位项目工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 2、项目出现问题，成交供应商接到采购人反馈2小时内做出响应，4小时到达项目现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应说明原因并提出解决方案及处理时限。 五、付款方式： （一）单项工程竣工验收后（验收时应根据项目情况提供相应的设计方案、施工图纸等材料），施工单位需提交结算申请书、结算书等结算资料，采购人报送造价咨询单位审核后结算（工程竣工结算按南宁市政府投资工程管理有关规定执行，工程结算价以第三方审核单位审定的为准），报价费率与单项工程款（以采购人请相关造价咨询单位核价后的结算为准）的乘积作为该项工程的结算价。 （二）施工单位向采购人开具合法有效的发票后，采购人向施工单位支付相应的款项。 |  |  |