# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位及数量 | 技术参数 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧卷帘 | 宽97公分 | 2个 | - 配件要求：管道要求40＃铝合金轨道组成，直径40mm，里面装上专用弹簧。下杆采用双槽烤漆， - 圆轨直径28mm - 遮光性能：全遮光 - 颜色：发泡涂白 | 科园大道18号 |
|  |  | 宽79公分 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽51.5公分 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽91公分 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽53.5公分 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽197.5公分 | 6个 |  |  |
|  |  | 宽196.5公分 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽195公分 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽200公分 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽172公分 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽168公分 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽196公分 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽163.5公分 | 2个 |  |  |
| 2 | 卷帘 | 宽142×高280 | 4个 | - 面料开孔率7% - 面料成份100%聚酯纤维面料经纬51warp、49Fil - 面料厚度：0.58mm - 面料克重460g/克 100%阻燃遮光度100% - 耐光色牢度（级）≥3.5 - 无甲醛标准GB/T2912.1—2009≤30037 - 窗帘特点：阻燃、遮光、防霉 - 颜色：珠光涂白 | 上林捐血屋 马山捐血屋 隆安捐血屋 |
|  |  | 宽110×高280 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽140×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽149×高230 | 4个 |  |  |
|  |  | 宽60×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽66×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽168×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽150×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽148×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽144×高230 | 2个 |  |  |
|  |  | 宽143×高230 | 2个 |  |  |
| 3 | 空调帘 | - 宽290×高235 | 1个 | - 透明强力磁性自吸空调帘 - 透明清晰，厚度3.5mm， - 轨道使用铝合金，上螺钉固定。 | 隆安捐血屋 横县捐血屋 宾阳捐血屋 上林捐血屋 马山捐血屋 |
|  |  | 宽200×高269 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽180×高288 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽200×高269 | 1个 |  |  |
|  |  | 宽200×高269 | 1个 |  |  |
| 4 | 卷帘 | 宽148×高230 | 1个 | - 配件管材质要求直径3.8cm，壁厚0.8mm - 材质高强度超滑铝合金，表面处理阳极氧化 - 卷帘布面料要求：面料开孔率3%，面料成份30%聚酯纤维.70%乙烯基包覆聚脂纤维加PVC复模 - 面料厚度：0.65mm - 面料克重550g/克 - 100%阻燃B1级 - 耐光色牢度（级）≥3.5 - 遮光性能：全遮光 - 颜色：发泡涂白 | 科园大道18号 |
|  |  | 宽187×高230 | 5个 |  |  |
|  |  | 宽194×高230 | 2个 |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起20日内。 三、交货地点：采购人指定地点 四、交货方式：现场交货。 五、★售后服务及要求： 1、质保期不得少于1年，自货物验收合格之日起计算，质保期内免费维修、免费更换零部件。 2、负责送货上门，负责安装调试合格。所需工具、器材由供应商自理。 3、验收方法：供应商应配合采购人对安装制作的卷帘进行验收，应符合国家相关行业标准。达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的合同并追究响应人有关责任。 六、★其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用； （6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。 七、付款方式：本项目无预付款，送货完毕并经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。。 |  |  |  |  |