附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站冷源板、隔热布、电子温度计采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	货物名称
	货物参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	冷源板（-20℃）
	1、血液运输箱专用，尺寸要求：27*18.5*2.8cm,
2、主要成分：氯化钠，吸水树脂，
★3、温度要求：存放在-20℃以下的冰箱内可凝结，
★4、投标时提供样品检测。
	300
	
	
	

	2
	隔热布
	1、材质要求：两面锦棉，内有丝棉，压花工艺，
2、尺寸要求：长约97cm，宽约48cm。
	50
	
	
	

	3
	电子温度计
	1、测量范围：-50℃∽+70℃，
2、分 辨 率：1℃，
3、精 确 度：±1℃(-30℃∽+50℃)，
4、电 源：DC1.5V 7#碱性电池(选配)，
5、整机尺寸：115×64×19，
6、显示尺寸：43×43。
	50
	
	
	

	4
	普通冰箱
	1、总容积（升）：125升
2、制冷方式：直冷
3、操控方式：机械式
4、制冷类型：压缩机制冷
5、除霜模式：手动除霜
6、定频/变频：定频
★7、冷冻室容积（升）：49
★8、冷藏室容积（升）：76
9、冷冻能力（kg/24h）：2
10、制冷循环：单循环
11、能效等级：三级能效
12、耗电量（kwh/24h)：0.62
13、运转音db（A）:38
14、制冷剂：R600a
15、产品尺寸（深X宽X高）mm：542*450*1220
16、产品重量（kg）：32
17、送货要求：7台送到南宁市指定地点，3台分别送到武鸣、横县、宾阳指定地点。
	10
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	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。




