附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站冷源板、隔热布、电子温度计采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 项号 | 货物名称 | 货物参数 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷源板（-20℃） | - 1、血液运输箱专用，尺寸要求：27*18.5*2.8cm, - 2、主要成分：氯化钠，吸水树脂， - ★3、温度要求：存放在-20℃以下的冰箱内可凝结， - ★4、投标时提供样品检测。 | 300 |  |  |  |
| 2 | 隔热布 | - 1、材质要求：两面锦棉，内有丝棉，压花工艺， - 2、尺寸要求：长约97cm，宽约48cm。 | 50 |  |  |  |
| 3 | 电子温度计 | - 1、测量范围：-50℃∽+70℃， - 2、分 辨 率：1℃， - 3、精 确 度：±1℃(-30℃∽+50℃)， - 4、电 源：DC1.5V 7#碱性电池(选配)， - 5、整机尺寸：115×64×19， - 6、显示尺寸：43×43。 | 50 |  |  |  |
| 4 | 普通冰箱 | 1、总容积（升）：125升 2、制冷方式：直冷 3、操控方式：机械式 4、制冷类型：压缩机制冷 5、除霜模式：手动除霜 6、定频/变频：定频 ★7、冷冻室容积（升）：49 ★8、冷藏室容积（升）：76 9、冷冻能力（kg/24h）：2 10、制冷循环：单循环 11、能效等级：三级能效 12、耗电量（kwh/24h)：0.62 13、运转音db（A）:38 14、制冷剂：R600a 15、产品尺寸（深X宽X高）mm：542*450*1220 16、产品重量（kg）：32 17、送货要求：7台送到南宁市指定地点，3台分别送到武鸣、横县、宾阳指定地点。 | 10 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。