附件1
采购需求一览表
 标注★号的部分为实质性要求和条件。
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	冷源板（-20℃）
	300
	1、血液运输箱专用，尺寸要求：27*18.5*2.8cm,
2、主要成分：氯化钠，吸水树脂，
★3、温度要求：存放在-20℃以下的冰箱内可凝结，
★4、投标时提供样品检测。
	2.4万

	2
	隔热布
	50
	1、材质要求：两面锦棉，内有丝棉，压花工艺，
2、尺寸要求：长约97cm，宽约48cm。
	0.5万

	3
	电子温度计
	50
	1、测量范围：-50℃∽+70℃，
2、分 辨 率：1℃，
3、精 确 度：±1℃(-30℃∽+50℃)，
4、电 源：DC1.5V 7#碱性电池(选配)，
5、整机尺寸：115×64×19，
6、显示尺寸：43×43。
	0.55万

	4
	普通冰箱
	10
	1、总容积（升）：125升
2、制冷方式：直冷
3、操控方式：机械式
4、制冷类型：压缩机制冷
5、除霜模式：手动除霜
6、定频/变频：定频
★7、冷冻室容积（升）：49
★8、冷藏室容积（升）：76
9、冷冻能力（kg/24h）：2
10、制冷循环：单循环
11、能效等级：三级能效
12、耗电量（kwh/24h)：0.62
13、运转音db（A）:38
14、制冷剂：R600a
15、产品尺寸（深X宽X高）mm：542*450*1220
16、产品重量（kg）：32
17、送货要求：7台送到南宁市指定地点，3台分别送到武鸣、横县、宾阳指定地点。
	1万

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。
二、供货时间：自合同签订日起生效，期限为10天。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、质保期：不少于1年。
[bookmark: _GoBack]五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格后一次性付清。



