# 附件1

采购需求一览表

      - 以下采购内容及技术参数要求必须满足或优于。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 窗帘 | 67米 |  | - 窗帘要求 1、遮光阻燃窗帘：双层一体窗帘，宽幅2.8米； 2、面料：环保阻燃隔热麻料加浅咖涤沦布（双层），30%棉、55%麻、15%涤纶遮，幅宽2.8米； 3、克重（g/m):1200g； 4、遮光率：≧95%，可机洗； 5、阻燃级别：符合GB/T17591-2006《阻燃织物》装饰用类织物B1级（难燃级）； - 甲醛含量：国家标准GB 18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》，甲醛含量≤300mg/kg； - PH值：国家标准GB 18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》，PH值范围4.0~9.0； - 染色牢度：耐水色牢度、耐干摩擦色牢度≥3级； - 异味：无异味； 二、辅料规格： 1.窗帘杆：加厚铝合金材质罗马杆（厚度≧3mm）； 2.窗帘杆赌头配件：.窗帘罗马杆装饰头、抗氧化塑料材质； 3.窗帘支架：铝合金材质特厚挂壁支架（厚度≧4mm） 4.窗帘杆套圈：纳米水洗圈、仿大理石塑料材质； 5.打孔、布带：加厚白色纱布带； | 15410.00元 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 10 个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起 15 日内完成窗帘交货及安装。 三、交货地点： 南宁中心血站业务楼14楼档案室。 四、交货方式：现场窗帘交货及安装。 五、支付方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。 六、售后服务及要求： 1、质保期1年，自窗帘安装验收合格之日起计算，质保期内负责维修、更换零部件配件。 2、送货上门，负责安装调试合格。 3、出现故障4小时内做出响应，8小时到达维修现场。 4、验收方法及要求： （1）供货窗帘符合采购技术参数要求，供货时提供窗帘样品进行简单功能测试（阻燃及环保：离火即熄，不继续燃烧，无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味），并对窗帘及辅料的规格进行测量确认，满足以上采购需求方可进行窗帘的安装。 （2）窗帘的安装，窗帘杆长度应大于窗套宽度，避免漏光，窗帘杆安装应水平牢固。 七、其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场窗帘交货并安装的价格，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）人工及安装费用。 （6）窗帘安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。 |  |  |  |  |