附件1
采购需求一览表
 标注★号的部分为实质性要求和条件。
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求

	1
	维谛UPS维护保障服务
	1项
	1、设备用途情况：为确保南宁中心血站维谛UPS电源的稳定运行，提供专业的、成熟的本地化维护保障、技术支持及故障处理服务，保障各分布地点（朝阳献血屋、业务楼及业务副楼）电源系统的实时有效运行。
[bookmark: _GoBack]★2、设备内容： 3台10KVA（型号：UHA1R-0100L）、1台150KVA模块化（型号：APM150S及两个30KVA模块）、2台2KVA（型号：GEX02K00TL1101C00）设备的保修；设备故障如无法修复须提供同品牌同型号的替代主机且无条件更换；一年两次巡检服务（不含电池的保修）。
★3、供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。
二、服务时间：自合同签订日起生效，期限为一年。
三、服务地点：南宁中心血站指定地点。
四、付款方式：
（一）付款时需出具采购方使用科室签字认可的服务报告，本项目无预付款且于2021年12月份一次性付清。
（二）采购方付款前需收到开具正规发票。



