- 医科大捐血屋灯光亮化项目

一、项目清单

| 序号 | 分项 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西医科大捐血屋灯光亮化项目 | 1项 | 32556 |

二、项目需求

- 本次项目要求包括对捐血屋正屋面，花圃池及宣传栏前面绿地提供亮化方案设计和项目实施服务。

- 总体要求：

(1)需要实地考察现场及周边环境，根据实际需求制定灯光亮化方案；

- (2)与周边环境融合，整体亮化效果要醒目，充满吸引力；

- （3）项目设计及实施总周期：12天；

- 灯光亮化项目服务

★(1)代表性--方案可以根据大部分年轻人的审美去规划，要求醒目，充满活力，整体亮化效果要融入爱心捐血屋当前环境，打造爱心献血屋时尚打卡地。

- ★(2)耐用性--设计方案所用材料应考虑可以经久耐用，能持续抵抗风摧雨淋，例如：防水、不锈钢材料等。

说明：标注“★”的部分是必须满足的要求。

三、参数清单

| 序号 | 项目区域 | 系列材料名称 | 单位 | 数量 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 捐血屋正前门范围区 | 太阳能条形洗墙灯 | 条 | 24 | 1000*50mm,暖黄光或暖白光 |
|  |  | 太阳能樱花灯 | 组 | 2 | 灯串，300朵 |
|  |  | 太阳能花朵造型灯 | 个 | 6 | 尺寸,长72*18cm |
|  |  | 太阳能蒲公英灯 | 组 | 2 | 150LED 彩光 |
|  |  | 太阳能萤火虫灯 | 个 | 8 | 1W暖光,不锈钢材质。 |
|  |  | 太阳能壁挂氛围灯 | 个 | 2 | 暖光4W,铝材+PVC（光控） |
|  |  | 太阳能地插射灯 | 个 | 16 | led灯珠，红黄蓝绿白可选（光控） |
|  |  | 安装实施服务 | 项 | 1 | 安装实施，含脚架租借 |
| 2 | 广告栏正前方绿地范围区 | 光纤蒲公英户外灯-80 | 个 | 4 | 暖黄光800MM RGB 不锈钢+光纤（光控） |
|  |  | 光纤蒲公英户外灯-40 | 个 | 5 | 暖黄光400MM RGB 不锈钢+光纤（光控） |
|  |  | 光纤蒲公英户外灯-30 | 个 | 5 | 暖黄光300MM RGB 不锈钢+光纤（光控） |
|  |  | 光纤蒲公英户外灯-10 | 个 | 20 | 暖黄光100MM RGB 不锈钢+光纤（光控） |
|  |  | 太阳能樱花灯 | 组 | 8 | 灯串，300朵 |
|  |  | 太阳能花朵造型灯 | 组 | 10 | 尺寸,长72*18cm |
|  |  | 芦苇灯 | 组 | 1 | 红黄蓝绿白可选 ，10朵 |
|  |  | 太阳能蝴蝶灯 | 个 | 8 | 红绿紫可选 |
|  |  | 电线及线管 | 项 | 1 | 4组面埋线布管 |
|  |  | 安装实施服务 | 项 | 1 | 安装实施，人工 |