附件1：
输血医学研究细胞工程实验室改造工程报价表
	序号
	项目名称
	项目描述
	数量（项）
	单价
	合计
	备注说明

	一
	配套设施
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢操作台
	规格：800（高）*600（宽）*1200（长）mm，双层台，全304不锈钢台面、骨架
	1
	
	
	

	二
	工程改造部分
	
	
	
	
	

	1
	净化空调机组维修、维护
	检查及维修空调净化机组：包括空调冷冻水系统，空调表冷器，空调控制系统，初效、中效、高效过滤器系统，送风机组、送回风调节阀等
	1
	
	
	

	2
	检测及更换净化系统
	检测净化系统，更换初效、中效、高效过滤器，并进行净化系统维修
	1
	
	
	

	3
	增加互联锁机构
	缓冲间增加双门互联锁机构
	1
	
	
	

	4
	安装压差表
	洁净操作间及缓冲间安装压差表，监测室内压力；
	2
	
	
	

	5
	更换照明灯、紫外线灯、开关、插座
	检查及更换已损坏的照明灯、紫外线灯、开关、插座
	1
	
	
	

	6
	增加配电插座、给排水点
	根据使用要求增加配电插座、给排水点；
	1
	
	
	

	7
	室内装修整改
	搬运生物安全柜就位导致彩钢板隔断拆除及安装；室内装修局部整修。
	1
	
	
	

	备注
	报价包含所有人工费、材料费、机具使用费、管理费、规费、税费等其他费用。
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