附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站小型发电机采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 项号 | 货物名称 | 货物参数 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型发电机 | - 1.频率：50Hz， - 2.额定功率：3KW， - 3.额定电压：220V， - 4.功率因素：0.8， - 5.电机：100%全铜有刷电机，自动调压， - 6.动力型号：YC178F， - 7.动力类型：单缸、直列型、四冲程、直喷式， - 8.缸径行程：78*72mm， - 9.机组排量：233cc， - 10.启动方式：手启动/电启动， - 11.油箱容量：15L， - 12.噪音等级：7M处80dB， - 13.持续工作时间：10h， - 14.机组毛重：45kg， - 15.机组尺寸：59cm*43cm*44cm， - 16.配套可移动推车。 | 2 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。