附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站小型发电机采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	货物名称
	货物参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]小型发电机
	1.频率：50Hz，
2.额定功率：3KW，
3.额定电压：220V，
4.功率因素：0.8，
5.电机：100%全铜有刷电机，自动调压，
6.动力型号：YC178F，
7.动力类型：单缸、直列型、四冲程、直喷式，
8.缸径行程：78*72mm，
9.机组排量：233cc，
10.启动方式：手启动/电启动，
11.油箱容量：15L，
12.噪音等级：7M处80dB，
13.持续工作时间：10h，
14.机组毛重：45kg，
15.机组尺寸：59cm*43cm*44cm，
16.配套可移动推车。
	2
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
