# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 | 预算上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型发电机 | 2 | - 1.频率：50Hz， - 2.额定功率：3KW， - 3.额定电压：220V， - 4.功率因素：0.8， - 5.电机：100%全铜有刷电机，自动调压， - 6.动力型号：YC178F， - 7.动力类型：单缸、直列型、四冲程、直喷式， - 8.缸径行程：78*72mm， - 9.机组排量：233cc， - 10.启动方式：手启动/电启动， - 11.油箱容量：15L， - 12.噪音等级：7M处80dB， - 13.持续工作时间：10h， - 14.机组毛重：45kg， - 15.机组尺寸：59cm*43cm*44cm， - 16.配套可移动推车。 | - 单台0.5万元，2台1万元。 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。 二、供货时间：自合同签订日起生效，期限为10天。 三、供货地点：南宁中心血站指定地点，含安装调试。 四、质保期：不少于1年。 五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格后一次性付清。 |  |  |