附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	小型发电机
	2
	1.频率：50Hz，
2.额定功率：3KW，
3.额定电压：220V，
4.功率因素：0.8，
5.电机：100%全铜有刷电机，自动调压，
6.动力型号：YC178F，
7.动力类型：单缸、直列型、四冲程、直喷式，
8.缸径行程：78*72mm，
9.机组排量：233cc，
10.启动方式：手启动/电启动，
11.油箱容量：15L，
12.噪音等级：7M处80dB，
13.持续工作时间：10h，
14.机组毛重：45kg，
15.机组尺寸：59cm*43cm*44cm，
16.配套可移动推车。
	单台0.5万元，2台1万元。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。
二、供货时间：自合同签订日起生效，期限为10天。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点，含安装调试。
四、质保期：不少于1年。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格后一次性付清。



