附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
以下采购内容、技术参数或服务要求必须满足或优于。
	项号
	采购内容名称
	数量
	参考品牌
	技术参数或服务要求
	分项预算合价（元）

	1
	南宁中心血站“血液的奥秘”智慧科普馆空调安装服务
	1
	
	1、 负责安装、激活3台5匹格力天井机（Gree/格力K FR-120TW/ (12550S)Nh Ca-3），确保空调的正常使用。
2、 包含安装服务所需的施工及辅材配件：
①辅材：包含安装调试所需所有辅材如进排水管、主机电缆、保温棉、铜管等设备及安装涉及拆除、恢复的所有材料以及安装调试等工程费用。
②开墙洞，含做防水；
③割天花板，含后续修补；
④安装施工时不再收取任何配件费及施工作业费；
3、 安装施工时必须具备足够的安全措施，如使用安全绳，高空作业时，使用吊车、搭建脚手架等。安装施工时提供安装人员从业资格证书。
	16000.00

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告书发出之日起5日内。
★二、交货期：自合同签订之日起5日内安装服务完毕。
三、提供服务地点：南宁中心血站业务大楼。
四、提供服务方式：现场安装服务。
五、售后服务要求：
★1、质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期一年,保修期6年（自交货并验收合格之日起计）。
2、故障响应时间：中标供应商收到采购人的故障维修通知2小时内到达现场进行维修，6小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。
3、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内成交供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。
六、其他要求
★1、报价为采购人指定地点的现场安装服务价，包括：
（1）货物及标准附件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
（4）包括安装费用；
（5）安装、送货上门的费用；
（6）到现场验收的费用。
（7）包含所有安装辅材、及调试的费用。
★2、合同款支付：无预付款，成交供应商安装服务完成并经过采购人验收通过后，支付费用。
★3、实施和安装要求：
（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定的地点及指定的机型、匹数进行安装。
（2）安装过程中的所有安全保障，由成交供应商自行负责。
（3）按各类机型的安装规范、要求进行安装，确保安全。
（4）电气线路改造实施人员必须有电工作业证。
（5）空调安装人员必须有制冷证、高空作业证。
4、违约责任按合同要求执行。
















