附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站“血液的奥秘”智慧科普馆空调安装服务询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	采购内容名称
	技术参数或服务要求
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	南宁中心血站“血液的奥秘”智慧科普馆空调安装服务
	1、负责安装、激活3台5匹格力天井机（Gree/格力K FR-120TW/ (12550S)Nh Ca-3），确保空调的正常使用；
2、包含安装服务所需的施工及辅材配件：
①辅材：包含安装调试所需所有辅材如进排水管、主机电缆、保温棉、铜管等设备及安装涉及拆除、恢复的所有材料以及安装调试等工程费用。
②开墙洞，含做防水；
③割天花板，含后续修补；
④安装施工时不再收取任何配件费及施工作业费；
3、安装施工时必须具备足够的安全措施，如使用安全绳，高空作业时，使用吊车、搭建脚手架等。安装施工时提供安装人员从业资格证书。
	1
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元）



供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。



