# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站污水处理设施维保服务 | 1项 | 1. 采购人生产经营活动过程中所产生的污水，由供应商负责消毒处理。 2. 服务期限：一年（2022年1月1日—2022年12月31日）。 3.服务范围：南宁中心血站。 4.服务价格：包干价。 5.服务要求： 5.1污水排放符合国家医疗机构污水排放标准； 5.2负责污水处理站的所有设备（包括潜水泵、计量泵、其它电器元件等更换）管道的维修、保养、更换； 5.3提供日常运行所需的原料盐，以及测试余氯所需试剂； 5.4负责每月电解槽进行酸洗一次；格栅池每年进行清理一次； 5.5提供每年1-2次的污水处理设备操作培训； 5.6采购人合同设备出现故障的报修通知，供应商1-4小时候内到达现场维修，尽快恢复系统正常运行； 5.7供应商上门维修没有次数限制，不另外收取任何费用； 5.8如果采购人设备短时间无法修复投入使用，供应商应提供取代措施，确保所排放污水达标； 5.9服务期间做好维修保养、零部件更换等记录。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期:自成交结果公布之日起7个工作日内。 二、服务期限:2022年1月1日—2022年12月31日。 三、付款方式：成交供应商按照采购服务需求履行维保服务的，经采购人验收合格的采购人每半年支付相应合同款，6月30日、12月30日前支付服务费用。每次付款前成交供应商应开具对应金额发票并送达采购人处。 三、服务地点：南宁市科园大道18号南宁中心血站。 四、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他如交通、差旅、售后服务等费用。 2、供应商应具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。 3、成交供应商必须签署相关保密协议，严格遵守协议及有关保密要求。 4、服务过程中，如发现服务成果与需求不符的，经采购人三次提醒后成交供应商未能改正的，采购人有权解除采购合同，对采购人造成损失的成交供应商赔偿全部损失。 |  |  |