附件2

报价表

      - 我公司已认真阅读了南宁中心血站污水处理设施维保服务采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 项号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站污水处理设施维保服务 | 1. 采购人生产经营活动过程中所产生的污水，由供应商负责消毒处理。 2. 服务期限：合同签订之日起一年。 3.服务范围：南宁中心血站。 4.服务价格：包干价。 5.服务要求： 5.1污水排放符合国家医疗机构污水排放标准； 5.2负责污水处理站的所有设备（包括潜水泵、计量泵、其它电器元件等更换）管道的维修、保养、更换； 5.3提供日常运行所需的原料盐，以及测试余氯所需试剂； 5.4负责每月电解槽进行酸洗一次；格栅池每年进行清理一次； 5.5提供每年1-2次的污水处理设备操作培训； 5.6采购人合同设备出现故障的报修通知，供应商1-4小时候内到达现场维修，尽快恢复系统正常运行； 5.7供应商上门维修没有次数限制，不另外收取任何费用； 5.8如果采购人设备短时间无法修复投入使用，供应商应提供取代措施，确保所排放污水达标； 5.9服务期间做好维修保养、零部件更换等记录。 | 1项 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元） |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。