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	1
	南宁中心血站业务主楼中央空调系统改造
	套
	1
	277.50万元
	一、主要功能：实现高效节能的制冷和供暖。
二、主要目标：将主楼（业务主楼共16层，8700平方米）原有的空调设备拆除，更换新空调设备。
三、数量：更换原安装的8台空调主机、水泵、末端设备等配套设施。
四、质量：达到国家、地方及行业内相关制冷标准要求。
五、服务：
1、本项目为交钥匙项目，包括拆除旧的空调机组安装新的机组，要求满足并达到原空调系统的功能需求；                                   2、施工过程中设备拆除安装；吊顶恢复、垃圾清理；
六、安全:负责施工过程中相关安全工作。
七、时限要求:自合同签订之日起五个月内完成安装改造工作并通过验收。



