附件1

南宁中心血站采购项目基本情况及需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计划采购数量 | 采购预算 | 基本情况及需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站业务主楼中央空调系统改造 | 套 | 1 | 277.50万元 | 一、主要功能：实现高效节能的制冷和供暖。 二、主要目标：将主楼（业务主楼共16层，8700平方米）原有的空调设备拆除，更换新空调设备。 三、数量：更换原安装的8台空调主机、水泵、末端设备等配套设施。 四、质量：达到国家、地方及行业内相关制冷标准要求。 五、服务： 1、本项目为交钥匙项目，包括拆除旧的空调机组安装新的机组，要求满足并达到原空调系统的功能需求； 2、施工过程中设备拆除安装；吊顶恢复、垃圾清理； 六、安全:负责施工过程中相关安全工作。 七、时限要求:自合同签订之日起五个月内完成安装改造工作并通过验收。 |