# 附件1

采购需求一览表

      - 标注★号的部分为实质性要求和条件。

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性手术单 | 张 | ★1、规格要求：200*120(cm)，单片包装。 2、材料要求：薄型粘合法非织造布为主要原材料，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  |
| 2 | 一次性手术单 | 张 | - 1、规格要求：50*60(cm)。 - 2、材料要求：薄型粘合法非织造布为主要原材料，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |  |
| 3 | 一次性袖套 | 只 | - 长度约40cm，宽度约20-22cm。 ★2、需提供一只样品，样品放置于报价文件内，评审结束后样品需要留存南宁中心血站采购办并做为验收参照物。 |  |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自采购结果公示结束后1个工作日内。 ★二、供货时间：按需供货，收到订单之日起3个日历日内供货完毕。 三、供货地点：南宁中心血站指定地点。 四、质保期：不少于1年。 五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。 |  |  |

使用科室确认：

日期：