附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站一次性使用手术单采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 项号 | 货物名称 | 货物参数 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性手术单 | - ★1、规格要求：200*120(cm)，单片包装。 - 2、材料要求：薄型粘合法非织造布为主要原材料，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一次性手术单 | - 1、规格要求：50*60(cm) - 2、材料要求：薄型粘合法非织造布为主要原材料，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 一次性袖套 | - 长度约40cm，宽度约20-22cm。 - ★2、需提供一只样品，样品放置于报价文件内，评审结束后样品需要留存南宁中心血站采购办并做为验收参照物。 | 1 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。