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	序号
	项目名称
	单位
	计划采购数量
	采购预算
	基本情况及需求


	1
	南宁中心血站血液冷链实时监控平台
	套
	1
	180万元
	1、 目的
本项目通过物联网射频识别技术将运血箱、储血冰箱温度实时上传，保障血液存储及冷链运输温度符合要求；通过物联网射频识别技术绑定血液位置，实现精准定位，保证从血液从捐献者到患者全过程中的血液质量跟踪溯源管理要求。
二、平台要求
1、平台采用“物联网+信息化”方式，实现血液在存储和冷链运输过程中24小时全温域、全要素、全周期、无盲点的实时监控和数据实时上传，精准把控血液存储及冷链运输环节中的温湿度监测，确保不同种类的血液成分在适宜的“冷链”监控环境中存储及运输。
2、建立血液冷链过程管理系统，通过温度采集器，实现对血液制品的监控管理，并在系统内完整记录过程和温度信息。在运输及交接过程中，可实现批量扫描，做到精准化、高效化。同时监控温度数据和运输轨迹，并在系统显示，温度异常时预警提示。
3、建立存储温度监控管理系统，在储血冰箱及冷库内布控温度采集器，根据血液成分类别不同，设置符合要求的温域，监控存储场景的实时温度。所有实时温度信息在终端显示，可随时查看，出现异常预警提示。





