附件1
采购需求一览表
[bookmark: _GoBack]标注★号的部分为实质性要求和条件。
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	单件预算上限价

	1
	医用一次性防护服（连脚）
	套
	1、 连身式，160（S）、165（M）、170（L）、175（XL）、180（XXL）
★2、产品由连帽上衣、裤子组成，袖口、脚踝口为弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口，型式为连身式。采用透气复合布经裁剪、缝制（或热合）加工制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
	70元

	2
	医用隔离眼罩
	个
	1、150mm*72mm封闭透明型
2、由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。
	40元

	商务条款
	商务要求
一、合同签订期：自评审结果公示结束后3个工作日内。
二、供货时间：按需供货，收到订单之日起7个日历日内供货完毕。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、质保期：不少于1年。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。



