# 附件1

采购需求一览表

标注★号的部分为实质性要求和条件。

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 | 单件预算上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性防护服（连脚） | 套 | - 连身式，160（S）、165（M）、170（L）、175（XL）、180（XXL） - ★2、产品由连帽上衣、裤子组成，袖口、脚踝口为弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口，型式为连身式。采用透气复合布经裁剪、缝制（或热合）加工制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | - 70元 |
| 2 | 医用隔离眼罩 | 个 | - 1、150mm*72mm封闭透明型 - 2、由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。 | - 40元 |
| 商务条款 |  | 商务要求 一、合同签订期：自评审结果公示结束后3个工作日内。 二、供货时间：按需供货，收到订单之日起7个日历日内供货完毕。 三、供货地点：南宁中心血站指定地点。 四、质保期：不少于1年。 五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。 |  |  |