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[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	服务名称
	数量
	预算
	服务项目的具体内容和要求

	1
	南宁中心血站2022年分体空调深度清洗维保服务
	1项
	37500元
	一、清洗维保空调清单：
	维修地址
	空调型号
	数量（台）

	南宁中心血站（科园大道18号）
	5P柜机
	30

	
	5P吸顶机
	14

	
	3P挂机
	2

	
	3P柜机
	20

	
	3P吸顶机
	8

	
	2P柜机
	5

	
	2P及以下挂机
	25

	采血车（科园大道18号）
	3P吸顶机
	9

	
	3P柜机
	16

	朝阳捐血屋（新华路5号卫生大厦1楼）
	5P吸顶机
	9

	
	5P柜机
	1

	
	3P挂机
	4

	
	1P挂机
	2

	琅东捐血屋（青秀区滨湖路55号公务员小区旁南湖国际）
	3P吸顶机
	3

	
	5P吸顶机
	1

	南棉捐血屋（西乡塘区南棉街南城百货对面）
	5P吸顶机
	3

	医科大捐血屋（青秀区双拥路和江津路交叉路口大草坪）
	5P吸顶机
	2

	江南捐血屋（江南区淡村路口西园转盘香格里拉商业广场旁）
	2P挂机
	2

	火炬捐血屋（大学东路与火炬路交接处）
	3P挂机
	3

	
	1.5P挂机
	1

	航洋捐血屋（航洋国际广场）
	3P挂机
	2

	南宁中心血站（科园大道18号）
	精密空调
	3



二、服务要求：
1、保证分体空调安全运行，确保设备性能良好。
2、及时处理分体空调设备故障。
3、在保证分体空调安全运行的前提下降低分体空调维护保养成本。
4、对规定范围内所有空调，实行定期检查维护维，电路及电器系统等部份的运行情况调整。
5、按采购人要求对清单内空调进行1次外机深度清洗（空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂）。 
6、按采购人要求对清单内空调室内机进行1次深度清（进出风口检查、电路检查测试、蒸发器消毒和排水管冲洗）。
7.、按采购人要求对清单内空调进行两次过滤网清洗。
8、空调维修人员至少3名拥有从业资格证，并提供证明材料。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、服务时间：自合同签订之日起1年。
三、服务地点：由采购人指定地点。
四、售后服务要求：
1、服务期限：自合同签订之日起1年。服务期满后，采购人可以视中标人的服务质量情况，在服务及服务价格不变的情况下，决定是否续签服务合同。
2、提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在1小时（节假日及下班时间 3小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。
五、付款方式：
1、合同签订并完成清单上空调的深度清洗服务后支付70%合同款，在合同期满后，采购人对中标人服务内容无异议且中标人无其他违约行为，采购人在15个工作日内支付剩余30%合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
2、合同履行期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务的价格；
（2）各项费用包括：
①工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
②工作人员修理、检测等工具费用。
③培训、技术支持、售后服务等费用。
④空调专用清洗剂、氟利昂等材料费用。
⑤各种税费。
2、合同期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。
3、合同期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。




