附件1

采购需求一览表

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 预算 | 服务项目的具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2022年分体空调深度清洗维保服务 |  | 1项 | 37500元 | 一、清洗维保空调清单： 维修地址; 空调型号; 数量（台）. 南宁中心血站（科园大道18号）; 5P柜机; 30. 5P吸顶机; 14. 3P挂机; 2. 3P柜机; 20. 3P吸顶机; 8. 2P柜机; 5. 2P及以下挂机; 25. 采血车（科园大道18号）; 3P吸顶机; 9. 3P柜机; 16. 朝阳捐血屋（新华路5号卫生大厦1楼）; 5P吸顶机; 9. 5P柜机; 1. 3P挂机; 4. 1P挂机; 2. 琅东捐血屋（青秀区滨湖路55号公务员小区旁南湖国际）; 3P吸顶机; 3. 5P吸顶机; 1. 南棉捐血屋（西乡塘区南棉街南城百货对面）; 5P吸顶机; 3. 医科大捐血屋（青秀区双拥路和江津路交叉路口大草坪）; 5P吸顶机; 2. 江南捐血屋（江南区淡村路口西园转盘香格里拉商业广场旁）; 2P挂机; 2. 火炬捐血屋（大学东路与火炬路交接处）; 3P挂机; 3. 1.5P挂机; 1. 航洋捐血屋（航洋国际广场）; 3P挂机; 2. 南宁中心血站（科园大道18号）; 精密空调; 3. 二、服务要求： 1、保证分体空调安全运行，确保设备性能良好。 2、及时处理分体空调设备故障。 3、在保证分体空调安全运行的前提下降低分体空调维护保养成本。 4、对规定范围内所有空调，实行定期检查维护维，电路及电器系统等部份的运行情况调整。 5、按采购人要求对清单内空调进行1次外机深度清洗（空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂）。 6、按采购人要求对清单内空调室内机进行1次深度清（进出风口检查、电路检查测试、蒸发器消毒和排水管冲洗）。 7.、按采购人要求对清单内空调进行两次过滤网清洗。 8、空调维修人员至少3名拥有从业资格证，并提供证明材料。 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、服务时间：自合同签订之日起1年。 三、服务地点：由采购人指定地点。 四、售后服务要求： 1、服务期限：自合同签订之日起1年。服务期满后，采购人可以视中标人的服务质量情况，在服务及服务价格不变的情况下，决定是否续签服务合同。 2、提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在1小时（节假日及下班时间 3小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。 五、付款方式： 1、合同签订并完成清单上空调的深度清洗服务后支付70%合同款，在合同期满后，采购人对中标人服务内容无异议且中标人无其他违约行为，采购人在15个工作日内支付剩余30%合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 2、合同履行期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务的价格； （2）各项费用包括： ①工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 ②工作人员修理、检测等工具费用。 ③培训、技术支持、售后服务等费用。 ④空调专用清洗剂、氟利昂等材料费用。 ⑤各种税费。 2、合同期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。 3、合同期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。 |  |  |  |