附件1
需求一览表
	序号
	货物名称
	单位
	规格型号
	产品性能及组成
	备注

	1
	凝聚胺介质试剂
	人份
	75人份／盒
	组成：1、低离子溶液2、凝聚按溶液3、悬浮液
	

	2
	抗人球蛋白检测卡
		人份
	6孔／卡
	主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测等
	

	
	商务要求
一、合同签订期：自采购结果公示结束后3个工作日内。
二、供货时间：按需供货，收到订单之日起7个日历日内供货完毕。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
[bookmark: _GoBack]四、质保期：不少于1年。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。





                     
