# 附件1

需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 规格型号 | 产品性能及组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝聚胺介质试剂 | 人份 | 75人份／盒 | 组成：1、低离子溶液2、凝聚按溶液3、悬浮液 |  |
| 2 | 抗人球蛋白检测卡 | 人份 | 6孔／卡 | 主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测等 |  |
|  | 商务要求 一、合同签订期：自采购结果公示结束后3个工作日内。 二、供货时间：按需供货，收到订单之日起7个日历日内供货完毕。 三、供货地点：南宁中心血站指定地点。 四、质保期：不少于1年。 五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。 |  |  |  |  |