# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 名称 | 单位 | 采购项目的具体内容和要求 | 年参考使用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用硅胶密封塞 | - 个 | - 主要成分：二氧化硅； - 直径φ11，硬度40 | - 约35万个，最终以订单为准 |
| 2 | 医用棉球 | - 个 | - 灭菌医用脱脂棉，每个约0.7克 - （10个棉球一小包，35小包一中包） | - 约450中包，最终以订单为准 |
| 3 | 微量比色杯 | - 个 | - 1、规格：100支/盒 - 2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。 - 3、光径：10mm - 4、装样量：200ul-500ul | - 约400盒，最终以订单为准 |
| 4 | 常量比色杯 | - 个 | - 1、规格：100支/盒 - 2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。 - 3、光径：10mm - 4、装样量：1000ul-2500ul | - 约10盒，最终以订单为准 |
| 5 | 液氮 | - 升 | - 具有相关经营资质 | - 约1800升，最终以订单为准 |
| 6 | 创口贴 | - 片 | - 弹性、70mm*18mm、100片/盒 | - 约2000盒，最终以订单为准 |
| 7 | 一次性医用帽子 | - 个 | - （18*33.5cm）*14.5cm 深蓝色 - 结构组成：采用医用非织造布（和橡筋）为主要原料，经缝制或热合而成规格型号：帽顶椭圆形，（短轴x长轴）x帽深（18x33.5cm）x14.5cm产品说明：1）断裂强力不小于20N，断裂伸长率不少于15%；2）橡筋弹力：拉伸后长度与自然拉伸比不小于150%；3）帽口松紧带可保证不同头型的人使用；4）紫色、浅蓝、深蓝、粉色，多种颜色选择，便于可视化管理；5）柔软、无臭、无味，对皮肤无刺激性 | - 约4.1万个，最终以订单为准 |
| 8 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | - 瓶 | - 60ml/瓶 | - 约1.1万瓶，最终以订单为准 |
| 商务条款 |  | 商务要求 一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。 二、供货时间：按需供货，收到订单之日起10个日历日内供货完毕。 三、供货地点：南宁中心血站指定地点。 四、质保期：不少于1年。 五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。 |  |  |