附件1
采购需求一览表

	项号
	名称
	单位
	采购项目的具体内容和要求
	年参考使用数量

	1
	一次性使用硅胶密封塞
	个
	1、 主要成分：二氧化硅；
2、 直径φ11，硬度40
	约35万个，最终以订单为准

	2
	医用棉球
	个
	灭菌医用脱脂棉，每个约0.7克
（10个棉球一小包，35小包一中包）
	约450中包，最终以订单为准

	3
	微量比色杯
	个
	1、规格：100支/盒
2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。
3、光径：10mm
4、装样量：200ul-500ul  
	约400盒，最终以订单为准

	4
	常量比色杯
	个
	1、规格：100支/盒
2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。
3、光径：10mm
4、装样量：1000ul-2500ul
	约10盒，最终以订单为准

	5
	液氮
	升
	具有相关经营资质
	约1800升，最终以订单为准

	6
	创口贴
	片
	弹性、70mm*18mm、100片/盒
	约2000盒，最终以订单为准

	7
	一次性医用帽子
	个
	1、 （18*33.5cm）*14.5cm  深蓝色
2、 结构组成：采用医用非织造布（和橡筋）为主要原料，经缝制或热合而成规格型号：帽顶椭圆形，（短轴x长轴）x帽深（18x33.5cm）x14.5cm产品说明：1）断裂强力不小于20N，断裂伸长率不少于15%；2）橡筋弹力：拉伸后长度与自然拉伸比不小于150%；3）帽口松紧带可保证不同头型的人使用；4）紫色、浅蓝、深蓝、粉色，多种颜色选择，便于可视化管理；5）柔软、无臭、无味，对皮肤无刺激性
	约4.1万个，最终以订单为准

	8
	2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液
	瓶
	[bookmark: _GoBack]60ml/瓶
	约1.1万瓶，最终以订单为准

	商务条款
	商务要求
一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。
二、供货时间：按需供货，收到订单之日起10个日历日内供货完毕。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、质保期：不少于1年。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。


                                         
