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报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站硅胶球等一批低值耗材采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
（注：以单项报价为准，可单一项号或多个项号参与报价）
	项号
	名称
	需求参数
	报价（***元/最小单位）
	备注

	1
	一次性使用硅胶密封塞
	直径φ11，硬度40
	
	最小单位：颗

	2
	医用棉球
	灭菌医用脱脂棉，每个约0.7克
（10个棉球一小包，35小包一中包）
	
	最小单位：包

	3
	微量比色杯
	1、规格：100支/盒
2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。
3、光径：10mm
4、装样量：200ul-500ul
	
	最小单位：盒

	4
	常量比色杯
	1、规格：100支/盒
2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。
3、光径：10mm
4、装样量：1000ul-2500ul
	
	最小单位：盒

	5
	液氮
	具有相关经营资质
	
	最小单位：升

	6
	创可贴
	弹性、70mm*18mm、100片/盒
	
	最小单位：盒

	7
	一次性医用帽子
	1、 （18*33.5cm）*14.5cm，深蓝色；
2、 结构组成：采用医用非织造布（和橡筋）为主要原料，经缝制或热合而成规格型号：帽顶椭圆形，（短轴x长轴）x帽深（18x33.5cm）x14.5cm产品说明：1）断裂强力不小于20N，断裂伸长率不少于15%；2）橡筋弹力：拉伸后长度与自然拉伸比不小于150%；3）帽口松紧带可保证不同头型的人使用；4）柔软、无臭、无味，对皮肤无刺激性
	
	最小单位：个

	8
	2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液
	60ml
	
	最小单位：瓶





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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