附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站硅胶球等一批低值耗材采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

（注：以单项报价为准，可单一项号或多个项号参与报价）

| 项号 | 名称 | 需求参数 | 报价（***元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用硅胶密封塞 | - 直径φ11，硬度40 |  | 最小单位：颗 |
| 2 | 医用棉球 | - 灭菌医用脱脂棉，每个约0.7克 - （10个棉球一小包，35小包一中包） |  | 最小单位：包 |
| 3 | 微量比色杯 | - 1、规格：100支/盒 - 2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。 - 3、光径：10mm - 4、装样量：200ul-500ul |  | 最小单位：盒 |
| 4 | 常量比色杯 | - 1、规格：100支/盒 - 2、外观：外盒及比色杯表面应光滑、洁净，无污物，透光度好。 - 3、光径：10mm - 4、装样量：1000ul-2500ul |  | 最小单位：盒 |
| 5 | 液氮 | - 具有相关经营资质 |  | 最小单位：升 |
| 6 | 创可贴 | - 弹性、70mm*18mm、100片/盒 |  | 最小单位：盒 |
| 7 | 一次性医用帽子 | - （18*33.5cm）*14.5cm，深蓝色； - 结构组成：采用医用非织造布（和橡筋）为主要原料，经缝制或热合而成规格型号：帽顶椭圆形，（短轴x长轴）x帽深（18x33.5cm）x14.5cm产品说明：1）断裂强力不小于20N，断裂伸长率不少于15%；2）橡筋弹力：拉伸后长度与自然拉伸比不小于150%；3）帽口松紧带可保证不同头型的人使用；4）柔软、无臭、无味，对皮肤无刺激性 |  | 最小单位：个 |
| 8 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | - 60ml |  | 最小单位：瓶 |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。