# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 名称 | 单位 | 采购项目的具体内容和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心杯（300ml） | - 套 | - 1.尺寸：161.5x103x147mm - 2.容量：300ml - 3.颜色：淡蓝色 - 4.内格尺寸：117.5x63x124.5mm - 5.胶厚：2mm 内格胶厚：1.6mm - 6.材质：医用抗冲击PP 5090T - 7.内壁表面：DK1284磨砂 - 8.净重：110g - 9.包装数量：8PCS/箱 | - 4 |
| 2 | 离心杯（400ml） | - 套 | - 1.尺寸：161.5x103x148mm - 2.容量：400ml - 3.颜色：乳白色 - 4.材质：医用抗冲击PP 5090T - 5.内壁表面：DK1284磨砂 - 6.净重：90g - 7.包装数量：8PCS/箱 | - 3 |
| 3 | 液氮 | - 升 | - 具有相关经营资质 | - 每年约1800升，最终以订单为准 |
| 4 | 医用表面湿巾 | - 片 | - 1.产品用途：清洁，杀菌，适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌； - 2.产品功能：可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌，医院感染常见细菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MASA）； - 3.主要成分：总季铵盐含量为2.2g/L-2.8g/L，异丙醇含量为15%-19%（V/V）； - 4.规格：20cm*20mm、60片/包； - 5.需提供一包样品，样品不退。 | - 每年约600包，最终以订单为准 |
| 商务条款 |  | 商务要求 一、合同签订期：自采购结果公示结束后5个工作日内。 二、供货时间：按需供货，收到订单之日起7个日历日内供货完毕。 三、供货地点：南宁中心血站指定地点。 四、质保期：不少于1年。 五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。 |  |  |