附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站离心杯等一批耗材采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

（注：以单项报价为准，可单一项号或多个项号参与报价）

| 项号 | 名称 | 需求参数 | 报价（***元/最小单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心杯（300ml） | - 尺寸：161.5x103x147mm - 容量：300ml - 颜色：淡蓝色 - 内格尺寸：117.5x63x124.5mm - 胶厚：2mm 内格胶厚：1.6mm - 材质：医用抗冲击PP 5090T - 内壁表面：DK1284磨砂 - 净重：110g - 包装数量：8PCS/箱 |  | 最小单位：套 |
| 2 | 离心杯（400ml） | - 尺寸：161.5x103x148mm - 容量：400ml - 颜色：乳白色 - 材质：医用抗冲击PP 5090T - 内壁表面：DK1284磨砂 - 净重：90g - 包装数量：8PCS/箱 |  | 最小单位：套 |
| 3 | 液氮 | - 具有相关经营资质 |  | 最小单位：升 |
| 4 | 医用表面湿巾 | - 产品用途：清洁，杀菌，适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌； - 产品功能：可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌，医院感染常见细菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MASA）； - 主要成分：总季铵盐含量为2.2g/L-2.8g/L，异丙醇含量为15%-19%（V/V）； - 规格：20cm*20mm、60片/盒。 |  | 最小单位：盒 |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。