# 附件1

# 采购需求一览表

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 预算 | 采购内容及技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站采血车内饰设施更换服务 | 1项 | 2.65万元 | 一、项目概述： 本次服务主要将南宁中心血站在用的其中一辆大型采血车（车牌号：桂AA3031）内饰设施进行更换，主要包括采血台、献血者休息沙发和热合操作台面、窗帘，具体明细、使用材料清单规格如下： 序号; 项目; 内容/材料; 规格; 单位. 宽 (cm); 高(cm); 长 （cm）; 数量. 1; 休息沙发; 皮质+下带免漆 拉门储物柜; 50; 45; 240; 1; 套. 2; 采血台; 理化板台面+抽屉+隔板，桌面上两层。台面：材料理化板，圆角桌面，防酸腐功能：物品整体收纳，分五层，具有采血、热合、留样，血袋储存功能。; 55-60; 130; 65; 3; 套. 3; 热合操作台; 理化板台面+抽屉+柜子。1.2mm厚圆角台面：材料理化板，圆角桌面，防酸腐功能：带抽屉，立面方便工作人员腿脚摆放。抽屉下留空放置离心机。; 45; 110; 100; 1; 套. 4; 车载窗帘; 防紫外线隔热 卷帘; 不规则，量身定做; 全车窗帘; /. 现车上设施状况： 1、休息沙发： 2、采血台 3、窗帘 设计效果参考下图： 1、休息沙发： 2、采血台 二、制作要求： 根据采购人提供的参考样式，与采购人进行充分沟通，确定尺寸（现场实际测量为准）、规格、材质、材料、颜色等，出具相应设计效果图，经采购人确认后再制作。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起20个工作日内按照采购人指定地点交付。 三、交货地点：南宁中心血站。 四、售后服务要求： 1、质量保证期：服务验收合格之后2年质保期。 2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场。 五、其他要求： 1、本项目服务报价包括： （1）服务的价格； （2）服务所需材料、标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）设计费、安装费、人工费、交通费等所有费用。 2、现场施工中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，不增加额外费用。 4、采购人认定服务不满足需求时，采购人向中标方提出限时整改，中标方不按要求整改的，采购人可主动解除合同，不承担任何后果和费用。 5、付款方式：服务完成并验收合格后15个工作日内一次性支付合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |