附件1

采购需求一览表

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 预算 | 服务项目的具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2022年防雷整改检测服务 |  | 1项 | 26000元 | 一、整改材料清单： 序号; 材料名称; 规格型号; 参数; 数量; 单位; 备注. 1; 热镀锌圆钢; Φ10; 318; 米; 网格、设备接地. 2; 一级电源SPD; LY1-B; Iimp：25KA UP≤2.0KV; 3; 套; 电涌保护器. 3; 空气断路器; 4P; 63A; 3; 套; 电涌保护器空开. 4; 多股铜芯导线; 10mm²; 30; 米; 电涌保护器相线. 5; 多股铜芯导线; 16mm²; 15; 米; 电涌保护器接地线. 6; 压铜接线端子; 100A; 15; 个. 二、服务要求： 1、按照采购人要求对业务主楼、业务副楼防雷装置进行安全检测及整改，保证防雷装置安全运行，确保设备性能良好。 2、投标人需具有防雷工程专业施工资质。 3、要求整改检测团队中至少有1名项目负责人，项目负责人具有防雷工程相关中级职称；至少有1名安全员，其中安全员应具有专职安全员安全生产考核合格证书，并于响应文件中提供相关证明材料。 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、服务时间：自合同签订之日起10日内。 三、服务地点：由采购人指定地点。 四、售后服务要求： 1、服务期限：自合同签订之日起1年。 2、提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在1小时（节假日及下班时间 3小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。 五、付款方式： 1、整项服务完成并经采购人验收合格后一次性支付合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 2、合同履行期间，所需整改材料，中标人在征得采购人同意后方能更换。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务的价格； （2）各项费用包括： ①工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 ②工作人员修理、检测等工具费用。 ③培训、技术支持、售后服务等费用。 ④各种税费。 2、合同期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。 3、合同期间，在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。 4、现场整改中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，不再增加额外费用。 |  |  |  |