附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站离心机转头询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该分标报价。

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角转头 | 1个 | 48x2 铝合金微量角转头，15200rpm，25314xg | 1 |  |  |
| 2 | 15ml 尖底管 | 4个/套 | 转头离心容量（数量x体积）：20x20ml，离心管规格（φxL,mm）：17x121 | 1 |  |  |
| 3 | 50ml 尖底管 | 4个/套 | 转头离心容量（数量x体积）：4x50ml,离心管规格（φxL,mm）：29.5x126 | 1 |  |  |
| 4 | 1 5/2 ml 微量离心管 | 4个/套 | 转头离心容量（数量x体积）：48x2ml，离心管规格（φxL,mm）：11x45 | 1 |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。