附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站离心机转头询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该分标报价。
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②

	1
	角转头
	1个
	 48x2 铝合金微量角转头，15200rpm，25314xg
	1
	
	

	2
	15ml 尖底管 
	4个/套
	转头离心容量（数量x体积）：20x20ml，离心管规格（φxL,mm）：17x121
	1
	
	

	3
	 50ml 尖底管 
	4个/套
	转头离心容量（数量x体积）：4x50ml,离心管规格（φxL,mm）：29.5x126
	1
	
	

	4
	1 5/2 ml 微量离心管
	4个/套
	转头离心容量（数量x体积）：48x2ml，离心管规格（φxL,mm）：11x45
	1
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）




[bookmark: _GoBack]
报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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