附件2
报价表
我公司已认真阅读了南宁中心血站一批血型室检测试剂议价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与报价。
	序号
	产品名称
	单位
	品牌、型号规格
	技术参数及性能配置要求
	年需求数量
	（报价以支、盒、人份、瓶等最小单位报价）/元

	1
	抗-JKa(IgM)
	支
	荷兰sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含人 IgM 抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂 可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约12支，最终以实际采购数量为准
	

	2
	抗-JKb(IgM)
	支
	荷兰sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含人IgM抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约12支，最终以实际采购数量为准
	

	3
	抗-Fya(IgG)
	支
	荷兰sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含人IgG抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应。此试剂为科研试剂，仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在 2-8℃温度下保存。
	约4支，最终以实际采购数量为准
	

	4
	抗-Fyb(IgG)
	支
	荷兰Sanquin 3ml/支
	此类多克隆稀有血型试剂是来源于含有相应抗体的人血清。此试剂遵循了相关的试验检测标准和指导方针的要求。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应。此试剂为科研试剂，仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在 2-8℃温度下保存。
	约4支，最终以实际采购数量为准
	

	5
	抗-leb(IgA)
	支
	荷兰Sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含鼠 Leb 抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约11支，最终以实际采购数量为准
	

	6
	抗-Lea(IgM)
	支
	荷兰Sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含鼠 Lea IgM 抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应此 试剂可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约11支，最终以实际采购数量为准
	

	7
	抗-D混合(IgG/IgM)
	盒
	荷兰Sanquin  10×10ml/盒
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含人D 抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约6盒，最终以实际采购数量为准
	

	8
	抗-wra(IgG)
	支
	荷兰Sanquin 3ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含鼠Wra抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。此试剂为科研试剂，仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在 2-8℃温度下保存。
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	9
	抗-S(IgM）
	支
	荷兰Sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含人 S IgM 抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约8支，最终以实际采购数量为准
	

	10
	抗-s
	支
	荷兰Sanquin 3ml/支
	此类多克隆稀有血型试剂是来源于含有相应抗体的人血清。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约5支，最终以实际采购数量为准
	

	11
	抗-A1
	支
	荷兰Sanquin 5ml/支
	由豆科植物种子提取，为植物凝集素。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	12
	抗-K
	支
	荷兰Sanquin 5ml/支
	杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含人IgM抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。此试剂为科研试剂，仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	13
	抗-k
	支
	荷兰Sanquin 2ml/支
	由杂交瘤细胞株上清液提取。是多克隆试剂的良好稳定代替者，此单克隆试剂中包含鼠 Lea  IgM抗体，具有良好特异性。试验的原理是凝集技术，基于抗原/抗体反应.此试剂可用于试管法。此试剂为科研试剂，仅适用于体外诊断试验，试剂需放置在2-8℃温度下保存。
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	14
	16种木瓜酶抗体确认红细胞
	盒
	荷兰Sanquin  16×3ml/盒
	植物提取酶，专一性裂解化学键结。可用于暴露部分红细胞抗原以及减弱或去除部分红细胞抗原，对比未处理前抗原抗体反应以及处理后抗原抗体反应，可协助确证人血清或血浆中的红细胞抗体。该试剂仅适用于体外诊断。试剂红细胞不可冷冻，需在2-8℃条件下保存。
	约2盒，最终以实际采购数量为准
	

	15
	16种抗体确认红细胞
	盒
	荷兰Sanquin  16×3ml/盒
	所有细胞悬液均来自于 O 型血供者。细胞悬浮在储存介质中。试验的原理是凝集技术，它是基于一种抗原抗体反应的的技术。在不同的技术中，这些细胞都可用于筛查/鉴定人体血清或血浆中红细胞抗体。该试剂仅适用于体外诊断。试剂红细胞不可冷冻，需在2-8℃条件下保存。
	约7盒，最终以实际采购数量为准
	

	16
	抗-E（IgM）
	支
	德国CE、5ml/支
	克隆株MS-80/258或MS12/260；效价：1:32
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	17
	抗-e（IgM）
	支
	德国CE、5ml/支
	克隆株MS16/21/63或MS62/69；效价：1:32
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	18
	抗-C（IgM）
	支
	德国CE、5ml/支
	克隆株MS-24或MS-273；效价：1:32
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	19
	抗-c（IgM）
	支
	德国CE、5ml/支
	克隆株MS-33或MS-35；效价：1:32
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	20
	抗H（IgM）
	支
	德国CE、5ml/支
	克隆株10934C11；效价：1:8
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	21
	抗A,B（IgM）
	支
	德国CE、10ml/支
	克隆株A-5E10-B-2D7；效价：A1  1:512， A2B 1:128， B 1:512
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	22
	抗Dia
	支
	德国CE、2ml/支
	人源IgG，多克隆；效价：1:2
	约3支，最终以实际采购数量为准
	

	23
	抗S
	支
	德国CE、2ml/支
	IgM，细胞株：MS94效价：1:16
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	24
	抗Lea
	支
	德国CE、2ml/支
	IgM ，细胞株：LEA2 GA2，效价：1:4
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	25
	抗Leb
	支
	德国CE、2ml/支
	IgM，细胞株：LEB2 P3F234MD4，效价：1:4
	约2支，最终以实际采购数量为准
	

	26
	抗Jkb
	支
	德国CE、2ml/支
	IgM，细胞株：MS 8，效价：1:8
	约4支，最终以实际采购数量为准
	

	27
	抗Jka
	支
	德国CE、2ml/支
	IgM，细胞株：MS 15，效价：1:8
	约3支，最终以实际采购数量为准
	

	28
	抗Fya
	支
	德国CE、2ml/支
	人源IgG，多克隆，效价：1:16
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	29
	抗Fyb
	支
	德国CE、2ml/支
	人源IgG，多克隆，效价：1:16
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	30
	抗D(IgM+IgG)
	盒
	英国Millipore 10×10ml/盒
	1、效价：1:64；
2、稳定性：37℃放置15天，特异性、效价、亲和力稳定。
	约10盒，最终以实际采购数量为准
	

	31
	抗D(IgM+IgG)
	盒
	加拿大DBL 10×10ml/盒
	1、效价：1:64；
2、稳定性：37℃放置15天，特异性、效价、亲和力稳定。
	约10盒，最终以实际采购数量为准
	

	32
	酸放散试剂盒
	盒
	长春博德
60人份/盒
	1、 放散液A：低PH的甘氨酸缓冲液， 12ml×4             2、放散液B：EDTA液，12ml×1
3、中和液：Tris液，10ml×1
	约5盒，最终以实际采购数量为准
	

	33
	二硫苏糖醇（DTT）
	瓶
	长春博德
浓度0.2M、10ml/瓶
	可用于区分IgG与IgM抗体，还可用于检测IgM中共存的IgG抗体。处理红细胞膜抗原，辅助诊断某些抗体的特异性。
	约8瓶，最终以实际采购数量为准
	

	34
	二硫苏糖醇（DTT）
	瓶
	长春博德
浓度0.01M、10ml/瓶
	可用于区分IgG与IgM抗体，还可用于检测IgM中共存的IgG抗体。处理红细胞膜抗原，辅助诊断某些抗体的特异性。
	约1瓶，最终以实际采购数量为准
	

	35
	聚乙二醇
	瓶
	长春博德8mL/瓶
	特异性：效价为1：:18的RhD(IgM）血型定型试剂，经本品处理后，与O细胞反应，结果为阴性；抗D（IgG）试剂，经本品处理后，效价检测结果应与未处理的抗D（IgG）试剂一致。
	约8瓶，最终以实际采购数量为准
	

	36
	ZZAP
	套
	长春博德
木瓜酶：2ml/支，1支/套DTT:10ml/支，1支/套
PBS:8ml/支，1支/套
	由1%半胱氨酸激活的木瓜酶溶液、0.2M DTT、PH6.5PBS组成。
	约3套，最终以实际采购数量为准
	

	37
	谱细胞
	盒
	上海血液、
10×2ml
	1、2ml/支；
2、外观：无溶血，无凝块；
3、特异性：
⑴ 1号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑵ 2号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑶ 3号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑷ 4号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑸ 5号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑹ 6号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑺ 7号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑻ 8号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑼ 9号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致；
⑽ 10号细胞的Rh系统反应与已测定的细胞反应格局表 相一致。
	约6盒，最终以实际采购数量为准
	

	38
	低离子/抗人球卡
	人份
	伯乐-达亚美、      12卡/架

	与伯乐离心机、孵育器配套使用
	约1200人份，最终以实际采购数量为准
	

	39
	稀释液
	瓶
	500ml/1瓶
	与伯乐离心机、孵育器配套使用
	约2瓶，最终以实际采购数量为准
	

	40
	抗-s（IgM）
	支
	德国CE
2ml/支
	IgM，细胞株：MS 94，效价：1:16
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	41
	ANTI-A,B(ABO3）
	支
	DIAGAST
10ml/支
	9113D10+152D12-Murine IgM
	约1支，最终以实际采购数量为准
	

	报价合计
	

	商务要求：
一、合同签订期：自采购结果公示结束后5个工作日内。
二、供货时间：按需供货，收到订单之日起10个工作日内供货完毕。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。
[bookmark: _GoBack]六、第38项试剂为中标产品，须在广西壮族自治区医用耗材集中采购系统进行采购，最终入选供应商须在一个月内注册成为广西壮族自治区医用耗材集中采购系统合格配送商（已成功注册的合格配送商则不需要再次注册）。



配送人（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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