附件1
采购需求一览表
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量

	1
	电泳槽
	个
	1、用途：凝胶电泳系统配套使用带盖电泳槽
2、材质：聚碳酸酯
3、最大凝胶托盘尺寸：长11.9cm*宽11.6cm
	4

	2
	不带定时器电源
	个
	1.用途：凝胶电泳系统配套使用电源
2.材质：白色聚碳酸酯
3.电压输出：25V、50V、100V
4.最大电压输入：120VAC，60Hz
5.过电流限制：300mA
6.额定功率：70W
[bookmark: _GoBack]7.电气额定值：120VAC、60Hz、70W、600mA
	4

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个日历日内。
二、交货期：自合同签订之日起45个日历日内供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。          
四、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。


                                         
第 1 页 共 4 页

