# 附件1

采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳槽 | 个 | 1、用途：凝胶电泳系统配套使用带盖电泳槽 2、材质：聚碳酸酯 3、最大凝胶托盘尺寸：长11.9cm*宽11.6cm | 4 |
| 2 | 不带定时器电源 | 个 | 1.用途：凝胶电泳系统配套使用电源 2.材质：白色聚碳酸酯 3.电压输出：25V、50V、100V 4.最大电压输入：120VAC，60Hz 5.过电流限制：300mA 6.额定功率：70W 7.电气额定值：120VAC、60Hz、70W、600mA | 4 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个日历日内。 二、交货期：自合同签订之日起45个日历日内供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |