附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站电泳槽及不带定时器电源询价采购，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与报价。
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②

	[bookmark: _GoBack]1
	电泳槽
	个
	1、用途：凝胶电泳系统配套使用带盖电泳槽
2、材质：聚碳酸酯
3、最大凝胶托盘尺寸：长11.9cm*宽11.6cm
	4
	
	

	2
	不带定时器电源
	个
	1.用途：凝胶电泳系统配套使用电源
2.材质：白色聚碳酸酯
3.电压输出：25V、50V、100V
4.最大电压输入：120VAC，60Hz
5.过电流限制：300mA
6.额定功率：70W
7.电气额定值：120VAC、60Hz、70W、600mA
	4
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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