附件2
报价表（样表）

我公司已认真阅读了南宁中心血站血小板抗体检测试剂盒及人类白细胞抗原特异性抗体检测试剂盒询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该分标报价。

	序号
	产品名称
	计量单位
	[bookmark: _GoBack]技术参数
	（报价以最小单位报价）/元

	1
	血小板抗体检测试剂盒（PAKPLUS）
	盒
	1.试剂盒基于酶联免疫法，在酶标板上包被多种血小板糖蛋白链与纯化的人源HLA抗原结构。检出抗体包含：IgG, IgM, IgA。
2.可检出血小板相关抗体特异性，包含：GPIIb/llla抗体，GPIa/IIa抗体，GPIb/IX抗体，GPIV抗体，HLA抗体。
3.特异性抗体检出后可进行特定抗原相容性输血作为治疗与诊断手段，适用疾病包含：免疫性血小板减少症、血小板输注无效、新生儿同种免疫血小板减少症等。
4.包被的血小板抗原是经过特殊工艺纯化获得，能有效检出相应的特异性血小板抗体。
5.试剂盒包装规格：6 test/kit。
6.存储条件：2-8℃保存。
	

	2
	人类白细胞抗原特异性抗体检测试剂盒
	盒
	1.试剂已获得中国国家食品药品监督管理局(CFDA)颁发的医疗器械注册证。
2.采用真空抽滤方案，避免离心甩板造成的孔间污染或人为污染，检测时长需要控制在1.5小时以内。
3.根据交叉反应组原理，包被有HLA-I类抗原共7种微球, （A1/A19 CREG ；A2 CREG ；B5 CREG ；B7 CREG ；B8 CREG ；B12 CREG ）。HLA-II类抗原5种微球。能覆盖绝大部分HLA抗原组合；（DR51 关联的特异性；DR52 关联的特异性；DR53关联的特异性；DQ关联的特异性）。
4.一个反应孔可同时检测出HLA抗体I类和II类的阴阳性 。
5.所有反应采用相同的实验条件，确保实验重复性和操作性。
6.微珠所包被的抗原与人源化的抗原相似，假阳性反应很少，提高实验准确性。
7.试剂中不仅包含待测微球还含有3个阴性质控微球和1个阳性质控微球，根据阴性质控比值综合判读阴阳结果。
8.试剂配有阳性对照血清和阴性对照血清，每批次实验需要分别做一个阳性对照孔和阴性对照孔，监控整批实验是否正常进行。
9.数据分析：提供专业专用分析软件MatchIT Antibody进行HLA抗体实验结果分析。
9.1分析软件根据标本微球MFI与阴性内控微球的比值和背景调整因子（BAF）综合分析，更明确减少实验假阴假阳影响，更加符合实验实际情况。
9.2可分配不同权限者： 根据实验室不同角色，分配管理员、技术员等权限。
9.3数据分析自动化：Import CSV数据自动导入，自动分析结果，人工辅助确认结果。
9.4 软件提供两种自动分析结果方法：Score计分和MFI Cutoff，根据不同实验结果可选择合适的分析方法。
9.5 软件VBAF功能可根据阴性内控微球（CON1CON2CON3）的阴性背景，调整合适的Score计分方法，降低非特异性影响，使结果判断更加严谨准确。
9.6 软件提供不同权限者的审核（Complete）和批准(Approve)功能，可视化结果审核的不同阶段。
9.7提供最新1.31版本软件，可向下兼容旧版本软件，免费提供软件技术培训以及后续软件更新升级等服务。
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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