附件1
采购需求一览表

	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量

	1
	FITC-羊抗人
	盒
	产品:荧光素(FITC)共轭亲和纯F(ab')2片段山羊抗人IgG, Fc片段特异性(对牛、小鼠和兔血清蛋白的最小交叉反应)
1、抗体浓度:1.5 mg/ml
2、建议稀释范围:1:50 - 1:200 适用于大多数应用程序
3、荧光团:5-异硫氰酸荧光素(FITC -异构体1)  Amax = 492 nm; Emax = 520 nm
4、荧光团/蛋白:10.3µg/mg;2.7 mol FITC / mol F(ab')2
5、缓冲液:0.01 M 磷酸钠，0.25M  NaCl, pH 7.6
6、稳定剂:15mg /ml 牛血清白蛋白(不含IgG，不含蛋白酶)
[bookmark: _GoBack]7、防腐剂:0.05%叠氮化钠
	约40盒，最终以实际采购数量为准

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起10个日历日内。
二、交货期：自合同签订之日起45个日历日内供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。          
四、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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