# 附件1

服务采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 服务需求参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修及定期维护保养 | 项 | 1、服务地点： （1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）； （2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。 2、维修及定期维护保养： （1）提供一年两次：检查灯管使用寿命，电机风叶运行情况，负离子运行情况，紫外线灯管照射幅度，检查灯管、镇流器、过滤布、电路控制系统工作状态，检查整机是否运行正常，进（出）风口及外表清洁。（2）提供一年一次：深度清洁（电机、风叶、电路系统及机身内部除尘）。 （3）对出现故障空气消毒机提供维修服务 | 空气消毒机总台数为71台 |
| 2 | 紫外灯管 | 支 | 1、服务地点： （1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）； （2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。 2、所提供的维修配件必须符合国家相关规定，配件参数要等于或优于国家或者行业标准。 3、保修期不低于1000个小时。 | 约250支，最终以实际采购数量为准 |
| 3 | 电子镇流器 | 个 | 1、服务地点： （1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）； （2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。 2、所提供的维修配件必须符合国家相关规定，配件参数要等于或优于国家或者行业标准. 3、保修期不低于6个月。 | 约100个，最终以实际采购数量为准 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个日历日内。 二、服务期：签订合同后一年。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场服务价，包括： （1）更换配件的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、其他未列维修配件，双份可以协商价格，达不成意见的采购方权选择其他服务商维修。 3、服务商在接到报修后应该在48小时内（南宁市外72小时内）完成维修，未能在约定时间能完成的采购方有权邀请其他服务商完成维修，一年内超过三次未按约定时间内完成服务的采购方有权解除本合同。 4、服务商在维修过程中应该确保设备和环境安全，提供服务的员工应该经过培训和取得相应的资格和授权，并确保工作中安全操作不发生安全事故。 五、付款方式：第1项费用在供应商服务完毕并验收合格后，一次性支付该次服务款。其余配件费用可按照实际维修验完成并收后20个工作日内付款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |