# 附件1

采购需求一览表

      - 标注★号的部分为实质性要求和条件。

| 项号 | 设备种类 | 设备工作温度范围 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏设备 | 2-6°C | 约18台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 2 | 冷藏设备 | 2-8°C | 约84台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 3 | 冷藏设备 | 20-24°C | 约18台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 5 | 冷冻设备 | -18°以下 | 约54台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 6 | 冷冻设备 | -65°C以下 | 约4台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 7 | 冷冻设备 | -70°C以下 | 约11台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 8 | 冷藏/冷冻设备 | 2-6°C/-18°C以下 | 约18台 | - 依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准 | - 校准数量以最终结算为准 |
| 商务条款 |  |  | 一、合同签订期：自采购结果公示结束后10个工作日内。 ★二、服务时间：签订合同后15个工作日内完成检定/校准，并出具检定/校准相关证书/报告。后续一年内如有新增设备需要检测，乙方接到甲方通知后5个工作日内完成检定/校准，并出具检定/校准相关证书/报告。 ★三、服务地点：南宁中心血站本部及南宁市各城区、县（市）各大捐血屋及储血点。 四、付款方式：以实际检定/校准数量为准，按实际票据清单核对检定/校准证书无误后一次性付款。 |  |  |