附件2
报价表

[bookmark: _GoBack]我公司已认真阅读了南宁中心血站南宁中心血站2023年度冷链设备检定校准服务询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	名称
	服务参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	冷藏设备2-6°C
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约18台
	
	
	

	2
	冷藏设备2-8°C
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约84台
	
	
	

	3
	冷藏设备20-24°C
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约18台
	
	
	

	5
	冷冻设备-18°以下
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约54台
	
	
	

	6
	冷冻设备-65°C以下
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约4台
	
	
	

	7
	冷冻设备-70°C以下
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约11台
	
	
	

	8
	冷藏/冷冻设备2-6°C/-18°C以下
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	约18台
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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