附件1
需求一览表

标注★号的部分为实质性要求和条件。
	序号
	产品名称
	单位
	规格
	技术参数要求
	备注

	1
	抗人球蛋白不规则抗体检测试剂盒
	盒
	96T
	1、检测项目：不规则抗体筛查

★2、试剂检测原理：红细胞磁化技术、间接抗人球蛋白法

3、适用检测样本种类：血清以及EDTA抗凝血浆

★4、适用设备：可配套用于QWALYS 3全自动血型分析仪

★5
试剂的性能标准：

5.1抗人球蛋白不规则抗体检测抗D检出限：≤10ng/mL

5.3
抗人球蛋白不规则抗体试剂的灵敏度和特异性均＞97 %

6、试剂盒存储条件：2-8℃

7、售后服务：提供磁化法检测不规则抗体检测程序编辑、调试、人员培训服务。
8有效期：15个月及以上有效期
	约检测20000例的试剂量，最终以实际采购数量为准

	2
	不规则抗体筛查红细胞试剂盒
	盒
	3×4.5 ml
	1、检测项目：不规则抗体筛查

★2、试剂检测原理：红细胞磁化技术、间接抗人球蛋白法

3、适用检测样本种类：血清以及EDTA抗凝血浆

★4、适用设备：可配套用于QWALYS 3全自动血型分析仪

★5
试剂的性能标准：

5.1
筛选细胞检测特异性：不规则抗体筛查红细胞需表达至少包含18种红细胞抗原；红细胞的浓度为1%。

5.2筛查红细胞试剂的灵敏度和特异性均＞97 %

6、试剂盒存储条件：2-8℃

7、售后服务：供应商提供抗体筛查细胞需进行定期、全面的性能评估；提供磁化法检测不规则抗体检测程序编辑、调试、人员培训服务。

8、有效期：至少满足21天及以上有效期
	约检测20000例的试剂量，最终以实际采购数量为准

	商务要求：

一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。

二、供货时间：按需供货，收到订单之日起10个工作日内供货完毕。

三、供货地点：南宁中心血站指定地点。

★四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；供应商提供抗体筛查细胞需进行定期、全面的性能评估；提供磁化法检测不规则抗体检测程序编辑、调试、人员培训服务；供应商须确保每批提供给采购方的不规则抗体筛查红细胞试剂盒至少满足21天及以上有效期、抗人球蛋白不规则抗体检测试剂盒至少满足15个月及以上有效期。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格按月结算。

★六、最终入选供应商需在一个月内注册成为广西壮族自治区医用耗材集中采购系统合格配送商（已成功注册的合格配送商则不需要再次注册）。




