附件2

报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站一次性加样针耗材询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | （报价以“支”最小单位报价）/元，不超1.45元/支最高限价为有效报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性加样针（1000ul） | 支 | - 1、适用于EVO全自动样品处理系统150/8和200/8； - 2、具有良好的导电材质，能够准确无误判断液位高度； - 3、加样精度变异系数要求： 规格; 10ul CV(%); 100ul CV(%). 200ul:; <3.5; <0.75. - 4、可在室温下长期存储(至少能保障18个月的存储期)； - 5、支持液位、凝块、气泡检测功能，并能与现有系统配套在液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题并报错。 |  |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起25个日历日内供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |

配送人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。