附件1
南宁中心血站采购项目基本情况及需求

	序号
	项目名称
	单位
	计划采购数量
	采购预算
	基本情况及需求



	1
	南宁中心血站可移动捐血屋
	套
	1
	110万元
	一、基本情况

可移动捐血屋一套，包括可移动献血屋及配套装饰、办公家具、电器及智慧化设备等，外部的广告形象及亮化的设计与实现。拟安放位置：南宁市江南区香格里拉商业广场，占地面积：约55平方米（长约13.5米、宽约4米,最终面积以采购人确定为准）。

设计及布局需求

1、需要了解行业特点和项目诉求，对无偿献血屋的应用场景进行多维度规划，包括但不限于包括献血屋及献血招募的后期运营、推广、宣传等

2、献血屋外观设计新颖，不能通俗及大众化，要有个性化、有南宁地域文化特色、并融入南宁中心血站文化，设计主线明晰，体现创新性、特色性，有效影响周边人群，起到促进采血的作用。内部设计流程符合《血站质量管理规范》及（《献血场所配置要求》WS/T401-2012）的要求，所有内部设施符合国家相应环保要求。 
3、屋内布局

（1）内部设置、布局和工作流程符合采血现场专业规范和卫生学要求； 
（2）业务工作区域内污染区与非污染区分开，安全区域与公共活动区域分开；

(3)区域配备生活、医疗废物暂时存放设施，体检区域要求具有良好的私密性； 

（4））内外视觉设计及规划：外观设计温馨，具有行业特色，内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业 

相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业。

4、配套采血相关专用设备

储血冰箱1台（箱内有效容积≥629L）、热合机2台、空气消毒机2台（适用体积：100立方米）、低温水平离心机1台（24孔）、全自动血压计1台（适应臂周范围：17～42cm以上）、转氨酶机1台（3通道）。




